Wykaz systemów technicznej ochrony w obiektach ZWiK Sp. z o.o.

|  | WPW- ŁÓDŹ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ŁÓDŹ UL. BŁAWATNA 17/19 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator LCD do Satel CA 10 | 1 |
| 3 | Centrala alarmowa AlarmCom | 1 |
| 4 | Manipulator LCD do AlarmCom | 1 |
| 5 | Czujniki ruchu | 4 |
| 6 | Zewnętrzna czujka pasywnej podczerwieni | 8 |
| 7 | Czujnik magnetyczny | 3 |
| 8 | Radio powiadomienie Gorke | 2 |
| 9 | Radio powiadomienie SR 3i | 1 |
| 10 | Sygnalizator zewnętrzny | 2 |
| 11 | Zasilacz buforowy | 3 |
| 12 | Akumulator bezobsługowy 12V17Ah | 2 |
| 13 | Moduł bazowy CP - 1p z oprogramowaniem monitorującym | 1 |
| 14 | Odbiornik dialerowy AT - 1p | 1 |
| 15 | Terminal GPS 220V | 1 |
| 16 | Monitor komputerowy | 1 |
| 17 | Zasilacz UPS Fideltronik Ares 800 LT 3 | 2 |
| 18 | Systemy operacyjne Win 98 SE i Win 2000 | 1 |
|  | GRODZISKO 51/52 GM. RZGÓW | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator CA10- KLCD | 1 |
| 3 | Czujnik PIR+MW DS 950 | 4 |
| 4 | Czujnik magnetyczny | 2 |
| 5 | Radiopowiadomienie RP 501S | 3 |
| 6 | Sygnalizator zewnętrzny SPL 2010 | 1 |
| 7 | Zasilacz buforowy | 3 |
| 8 | Akumulator bezobsługowy 12V7Ah | 1 |
|  | ŁÓDŹ UL.KONSPIRACJI 89 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator CA10 KLCD | 1 |
| 3 | Czujnik ruchu | 2 |
| 4 | Czujnik magnetyczny | 3 |
| 5 | Radiopowiadomienie RP 501S | 2 |
| 6 | Odbiornik Gorke RP 10-2K | 1 |
| 7 | Nadajnik Gorke NRP 102K | 1 |
| 8 | Sygnalizator zewnętrzny SPL 2010 | 1 |
| 9 | Zasilacz buforowy | 2 |
| 10 | Antena zewnętrzna | 1 |
| 11 | Akumulator bezobsługowy 12V7Ah | 3 |
|  | ŁÓDŹ UL.KOLUMNY 30 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator CA10-KLCD | 1 |
| 3 | Czujnik PIR+MW DS 950 | 3 |
| 4 | Czujnik magnetyczny | 1 |
| 5 | Radiopowiadomienie RP 501 | 2 |
| 6 | Odbiornik Gorke RSW-164 | 1 |
| 6 | Nadajnik Gorke NRP-102K | 1 |
| 7 | Sygnalizator zewnętrzny SPL 2010 | 1 |
| 8 | Zasilacz buforowy | 3 |
| 9 | Akumulator bezobsługowy 12V7Ah | 4 |
|  | ŁÓDŹ UL.ZYGMUNTA 116 | PŁ |
| LP | SSWiN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator CA10-KLCD | 1 |
| 3 | Czujnik ruchu | 4 |
| 4 | Czujnik magnetyczny | 2 |
| 5 | Radiopowiadomienie RP 501 | 3 |
| 6 | Odbiornik Gorke RP10-2K | 1 |
| 7 | Nadajnik Gorke NRP 102K | 1 |
| 8 | Sygnalizator zewnętrzny SPL 2010 | 1 |
| 9 | Antena zewnętrzna | 1 |
| 10 | Zasilacz buforowy | 3 |
| 11 | Akumulator bezobsługowy 12V7Ah | 4 |
|  | ŁÓDŹ UL.TRAKTOROWA 208 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 64 | 1 |
| 2 | Manipulator LCD | 1 |
| 3 | Czujnik ruchu DS 950 | 5 |
| 4 | Czujnik magnetyczny | 4 |
| 5 | Czujnik ruchu o podwyższonej szczelności | 1 |
| 6 | Odbiornik Gorke RP 10-2K | 1 |
| 7 | Nadajnik Gorke NRP-102K | 6 |
| 8 | Zasilacz buforowy | 8 |
| 9 | Akumulator bezobsługowy 12V7Ah | 8 |
| 10 | Antena zewnętrzna | 2 |
| 11 | Akumulator bezobsługowy 12V17Ah | 1 |
|  | ŁÓDŹ UL.BRUKOWA 17/19 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator CA10 KLCD | 1 |
| 3 | Centrala alarmowa Integra 128 | 1 |
| 4 | Manipulator LCD | 1 |
| 5 | Czujnik ruchu PIR+MW | 3 |
| 6 | Czujnik magnetyczny | 2 |
| 7 | Czujnik ruchu | 10 |
| 8 | Czujnik ruchu zewnętrzny PIR LX-40 | 1 |
| 9 | Radiopowiadomienie RP 501 | 2 |
| 10 | Radiopowiadomienie Gorke NRP 102 | 2 |
| 11 | Odbiornik OPC K02 | 2 |
| 12 | Sygnalizator zewnętrzny | 3 |
| 13 | Sygnalizator wewnętrzny | 1 |
| 14 | Zasilacz buforowy | 5 |
| 15 | Akumulator bezobsługowy 12V7Ah | 6 |
| 16 | Nadajnik NOKTON | 2 |
| 17 | Odbiornik NOKTON ORBE | 2 |
| 18 | Akumulator bezobsługowy 12V17Ah | 1 |
|  | ŁÓDŹ UL.TELEFONICZNA 78 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Integra 128 | 1 |
| 2 | Manipulator INT-KLCD-GR | 1 |
| 3 | Ekspander wejść CA-64E | 2 |
| 4 | Ekspander wejść CA-64EPS | 1 |
| 5 | Czujka magnetyczna | 1 |
| 6 | Czujnik ruchu | 32 |
| 7 | Zewnętrzna czujka ruchu | 4 |
| 8 | Akumulator bezobsługowy 12V17Ah | 2 |
|  | ŁÓDŹ UL.ZBOCZE 1 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 5 (zainstalowana na ul. Telefonicznej) | 1 |
| 2 | Manipulator CA-5 KLCD-S | 1 |
| 3 | Nadajnik Gorke NRP-102K | 2 |
| 4 | Odbiornik Gorke RP 10-2K | 1 |
| 5 | Czujnik magnetyczny | 2 |
| 6 | Antena zewnętrzna | 3 |
| 7 | Zasilacz buforowy | 2 |
| 8 | Akumulator bezobsługowy 12V7Ah | 3 |
|  | ŁÓDŹ UL. WIDZEWSKA 50 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator CA10 KLCD | 1 |
| 3 | Centrala alarmowa Integra | 1 |
| 4 | Manipulator INT-KLC-GR | 1 |
| 7 | Czujnik ruchu | 4 |
| 8 | Czujnik ruchu zewnętrzny | 4 |
| 9 | Czujka magnetyczna | 2 |
| 10 | Radiopowiadomienie Gorke | 2 |
| 11 | Sygnalizator zewnętrzny | 2 |
| 12 | Sygnalizator optyczno-akustyczny SA 5 | 1 |
| 13 | Zasilacz buforowy | 2 |
| 14 | Akumulator bezobsługowy 12V/18Ah | 1 |
| 15 | Akumulator bezobsługowy 12V7Ah | 3 |
|  | ŁÓDŹ UL. CENTRALNA 38 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Integra 128 | 1 |
| 2 | Manipulator LCD | 1 |
| 3 | Czujnik ruchu | 7 |
| 5 | Czujnik ruchu zewnętrzny | 3 |
| 6 | Zasilacz buforowy | 1 |
| 7 | Akumulator bezobsługowy 12V/18Ah | 1 |
| 8 | Akumulator bezobsługowy 12V/7Ah | 1 |
| 9 | Radiopowiadomienie Gorke | 3 |
| 10 | Sygnalizator wewnętrzny | 1 |
| 11 | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| ŁÓDŹ UL. POMORSKA 548 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa CA-10 | 1 |
| 2 | Manipulator LCD | 1 |
| 3 | Czujnik ruchu | 3 |
| 4 | Czujnik ruchu zewnętrzny | 3 |
| 5 | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| 6 | Akumulator bezobsługowy 12V/17Ah | 1 |
|  | ŁÓDŹ UL. KASPROWICZA 38 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Integra 128 | 1 |
| 2 | Manipulator INT KLCD-GR | 1 |
| 3 | Czujnik zewnętrzny | 6 |
| 4 | Czujnik ruchu wewnętrzny | 8 |
| 5 | Sygnalizator zewnętrzny | 2 |
| 6 | Akumulator bezobsługowy 12V/17Ah | 1 |
|  | ŁÓDŹ UL. GOTYCKA 13 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator LED | 1 |
| 3 | Czujka pasywnej podczerwieni | 8 |
| 4 | Czujka magnetyczna | 5 |
| 5 | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| 6 | Akumulator bezobsługowy 12V/7Ah | 1 |
|  | ŁÓDŹ UL. STRYKOWSKA 193/196 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator Ca 10 KLED | 1 |
| 3 | Czujka ruchu wewnętrzna | 7 |
| 4 | Czujka ruchu zewnętrzna | 2 |
| 5 | Czujnik Magnetyczny | 5 |
| 6 | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| 7 | Sygnalizator wewnętrzny | 1 |
| 8 | Akumulator bezobsługowy 12V/17Ah | 1 |
|  | ŁÓDŹ UL. ŻÓŁWIOWA 12 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa AlarmCom | 1 |
| 2 | Manipulator LED | 1 |
| 3 | Czujka pasywnej podczerwieni | 1 |
| 4 | Czujnik magnetyczny | 3 |
| 5 | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| 6 | Akumulator bezobsługowy 12V/18Ah | 1 |
|  | ŁÓDŹ UL. PRZYKLASZTORZE 1 | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa AlarmCom | 1 |
| 2 | Manipulator LED | 1 |
| 3 | Czujnik magnetyczny | 2 |
| 4 | Radiolinia UMB ELMES | 2 |
| 5 | Pilot ELMES | 2 |
| 6 | Zasilacz buforowy z akumulatorem | 1 |
| 7 | Sygnalizator wewnętrzny | 2 |
| 8 | Akumulator bezobsługowy 12V/7Ah | 1 |
|  | ŁÓDŹ UL. WYCIECZKOWA/ róg z ul. J.Nowaka –Jeziorańskiego | PŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator Ca 10 KLCD | 1 |
| 3 | Czujnik pasywnej podczerwieni | 2 |
| 4 | Czujnik magnetyczny | 3 |
| 5 | Sygnalizator zewnętrzny | 2 |
| 6 | Sygnalizator wewnętrzny | 1 |
| 7 | Akumulator bezobsługowy 12V/7Ah | 1 |
|  | WPW - SULEJÓW |  |
|  | ŁÓDŹ - PRZEPOMPOWNIA CHOJNY GRANICZNA 54 | PSŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator LCD | 1 |
| 4 | Czujnik ruchu zewnętrzny | 16 |
| 6 | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| 7 | Akumulator 12V/17Ah | 1 |
| LP | CCTV | szt. |
| 1 | Kamera D-MAX dualna 12v | 4 |
| 2 | Monitor 12 EM 121C | 3 |
| 3 | Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy | 1 |
|  | KALINKO 32i/ Wieża Przelewowa | PSŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Integra | 1 |
| 2 | Manipulator LCD | 1 |
| 3 | Klawiatura strefowa | 3 |
| 4 | Ekspander wejść | 4 |
| 5 | Czujnik ruchu | 5 |
| 6 | Czujka magnetyczna | 17 |
| 7 | Sygnalizator wewnętrzny | 1 |
| 8 | Czujka wibracyjna | 1 |
| 9 | Sygnalizator zewnętrzny | 2 |
| 10 | Akumulator 12V/7Ah | 3 |
| 11 | Akumulator bezobsługowy 12V17Ah | 1 |
| 12 | Centrala alarmowa Satel CA 5 | 1 |
| 13 | Manipulator CA 5 KLED | 1 |
| 14 | Zewnętrzny czujnik ruchu | 3 |
| 15 | Czujnik magnetyczny | 1 |
| 16 | Nadajnik Gorke NRP 102K | 1 |
| 17 | Odbiornik Gorke OPCK-01 | 1 |
| 18 | Sygnalizator wewnętrzny | 2 |
| 19 | Zasilacz buforowy | 2 |
| 20 | Antena zewnętrzna | 2 |
| 21 | Akumulator bezobsługowy 12V7Ah | 2 |
|  | BRONISŁAWÓW | PSŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1. | Manipulator KLCD CA -64 | 1 |
| 2. | Sygnalizator zew. | 1 |
| 3. | Centrala alarmowa CA 128 | 1 |
| 4. | Manipulator KLCD CA -64 | 1 |
| 5. | Odbiornik Gorke RP - 10 | 1 |
| 6. | Czujnik udarowy | 1 |
| 7. | Kontraktron | 7 |
| 8. | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| 9. | Antena AK – 7 | 5 |
| 10. | Akumulator 18 Ah | 7 |
| 11. | Nadajnik Gorkie NRP 102K | 6 |
| 12. | Antena BAT | 2 |
| 13. | Zasilacz buforowy 1.2 A | 6 |
|  | CCTV IP | szt. |
| 1. | Kamera zewnętrzna BCS – TIP 5200 / R + obiektyw + obudowa | 7 |
| 2. | Monitor LED 24” LG | 2 |
| 3. | Rejestrator Cyfrowy BCS – NVR 0402/0802/1602 | 2 |
| 4. | SWITCH TL – SG 3210 | 2 |
| WPW - TOMASZÓW |
|  | TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PAWŁA II 45/47 | PTŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa CA 10 | 1 |
| 2 | Centrala alarmowa CA 5 | 1 |
| 3 | Manipulator CA-10 KLCD | 1 |
| 4 | Manipulator LED | 1 |
| 5 | Bezprzewodowy przycisk napadowy Elmes | 4 |
| 6 | Czujka ruchu | 5 |
| 7 | Czujnik magnetyczny | 1 |
| 8 | Odbiornik Gorke RSW 164 | 1 |
| 9 | Nadajnik Gorke NRP 102K | 1 |
| 10 | Antena zewnętrzna | 2 |
| 11 | Radiopowiadomienie RP 501 | 4 |
| 12 | Sygnalizator zewnętrzny SPL 2010 | 2 |
| 13 | Akumulator 12V7Ah | 6 |
| 14 | Zasilacz buforowy | 5 |
| LP | CCTV | szt. |
| 1 | Kamera + obudowa + obiektyw | 3 |
| 2 | Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy | 1 |
| 3 | Transformator aktywny | 6 |
| 4 | Zasilacz impulsowy | 6 |
| 5 | Monitor LCD | 1 |
|  | ROKICINY UL. WODNA 3 | PTŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator CA-10 KLCD | 1 |
| 3 | Czujnik ruchu | 1 |
| 5 | Czujka magnetyczna | 9 |
| 6 | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| 7 | Akumulator 12V7Ah | 6 |
| 8 | Zasilacz buforowy | 8 |
| 9 | Akumulator 12V17Ah | 2 |
| 10 | Nadajnik Gorke NRP-102K | 8 |
| 11 | Odbiornik Gorke RP 10-2K | 1 |
| 12 | Antena zewnętrzna | 9 |
| 13 | Piloty dalekiego zasiegu+odbiornik Gorke (zestaw) | 1 |
| LP | CCTV | szt. |
| 1 | Kamera + obiektyw + obudowa zewnętrzna | 4 |
| 2 | Monitor LCD | 2 |
| 3 | Rejestrator cyfrowy | 1 |
| 4 | Nadajnik odbiornik CamSat | 1 |
| 5 | Zasilacz buforowy 12V/7Ah | 2 |
| 6 | Akumulator 12V/7Ah | 2 |
| LABORATORIUM ŁÓDŹ UL. GRANICZNA 54 | PSŁ |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator CA 10 KLCD | 1 |
| 3 | Czujnik pasywnej podczerwieni | 1 |
| 4 | Czujnik magnetyczny | 1 |
| 5 | Czujnik wibracyjny | 1 |
| 6 | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| 7 | Akumulator bezobsługowy 12V/7Ah | 1 |
| WYDZIAŁ TRANSPORTU |
| WYDZIAŁ TRANSPORTU ŁÓDŹ UL. GRANICZNA 54 | PT |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Satel CA 10 | 1 |
| 2 | Manipulator CA 10 KLCD | 1 |
| 3 | Manipulator CA 10 KLED | 1 |
| 4 | Centrala alarmowa Crow 500 | 1 |
| 5 | Manipulator LCD do Crow 500 | 1 |
| 6 | Centrala alarmowa Satel CA 5 | 1 |
| 7 | Manipulator CA 5 KLED | 1 |
| 8 | Czujnik pasywnej podczerwieni | 37 |
| 9 | Czujnik wibracyjny | 1 |
| 10 | Przycisk antynapadowy | 1 |
| 11 | Sygnalizator zewnętrzny | 3 |
| 12 | Sygnalizator wewnętrzny | 3 |
| 13 | Akumulator bezobsługowy 12V/7Ah | 3 |
| LP | CCTV IP | szt. |
| 1 | Kamera cyfrowa zewnętrzna 3MPx | 11 |
| 2 | Kamera cyfrowa kopułkowa wewnętrzna 2MPx | 1 |
| 3 | Rejestrator 16 kanałowy | 1 |
| 4 | Monitor LCD 40” | 1 |
|  | DZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM |  |
|  | ŁÓDŹ UL. WIERZBOWA 52 | NB |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa | 5 |
| 2 | Manipulator | 9 |
| 3 | Czujnik pasywnej podczerwieni | 25 |
| 4 | Czujnik wibracyjny | 2 |
| 5 | Odbiornik UMB 100H | 1 |
| 6 | Przycisk antynapadowy | 6 |
| 7 | Sygnalizator | 10 |
| 8 | Czujnik magnetyczny / kontaktorn / | 21 |
| 9 | Akumulator bezobsługowy 12V/17Ah | 4 |
| 10 | Klawiatura INT-KLCD-BL | 1 |
| 11 | czujka MW+PIR | 6 |
| 12 | czujka zbicia szkła | 2 |
| 13 | przycisk radiowy | 2 |
| LP | CCTV wewnetrzna | szt. |
| 1 | kamery | 27 |
| 2 | rejestratory | 3 |
| 3 | krosownica | 1 |
| 4 | moduł wejść | 3 |
| 5 | karta wyjść | 2 |
| 6 | Kamery IP | 8 |
| 7 | Monitor LG LCD 46” | 1 |
| LP | CCTV – teren zewnętrzny | szt. |
| 1 | Rejestrator BCS | 4 |
| 2 | Kamery | 36 |
| 3 | Monitor LCD TOSHIBA 50” | 1 |
| 4 | Manipulator | 4 |
| 5 | Monitor Bosch 19” | 1 |
| 6 | Zasilacz | 4 |
| 7 | moduł dystrybucji sygnału | 1 |
| 8 | moduł alarmowy | 1 |
| 9 | Monitor LCD Hyundai 40” | 1 |
| 10 | Monitor LCD SAMSUNG MD 46” | 1 |
| 11 | Komputer DELL D07S001 | 1 |
| 12 | Zasilacz buforowy impulsowy PSB - 1001270 | 1 |
| 13 | Zasilacz buforowy PSB - 100 | 1 |
| 14 | Akumulator | 1 |
| 15 | Media konwerter TP-LINK MC 220L | 1 |
| LP | System Ochrony Obwodowej | szt. |
| 1 | Podcentrala Satel | 4 |
| 2 | Zasilacz buforowy | 4 |
| 3 | Akumulator 18AH 12V | 3 |
| 4 | Manipulator | 2 |
| 5 | Bariera podczerwieni | 6 |
| 6 | Czujnik ruchu | 10 |
| 7 | Sygnalizator zewnętrzny | 5 |
| LP | SKD | szt. |
| 1 | terminal - czytnik | 34 |
| 2 | przycisk wyjścia | 8 |
| 3 | sygnalizator optyczno-akustyczny | 2 |
| 4 | przycisk ewakuacyjny | 13 |
| 5 | przycisk ewakuacyjny dwustykowy | 2 |
| 6 | czujnik magnetyczny | 15 |
| 7 | elektrorygiel | 7 |
| 8 | elektrozwora | 9 |
| 9 | wideodomofon | 1 |
| 10 | domofon | 1 |
| 11 | zasilacz | 1 |
| 12 | akumulator 12V 40Ah | 1 |
| 13 | UPS | 1 |
|  | WYDZIAŁ SIECI KANALIZACYJNEJ |  |
|  | ZLEWNIA - SANITARIUSZEK | PSK |
| LP. | CCTV | szt. |
| 1 | Rejestrator cyfrowy 16-kanałowy | 2 |
| 2 | Kamera+obiektyw+obudowa+uchwyt do obudów | 16 |
| 3 | monitor LCD | 2 |
| 4 | transformator wizji | 32 |
| 5 | separator elektryczny po skrętce | 32 |
| 6 | wideodomofon | 1 |
| LP. | SSWiN | szt. |
| 1 | centrala Integra 64 + obudowa | 1 |
| 2 | akumulator 18Ah/12V | 1 |
| 3 | klawiatura LCD + obudowa | 2 |
| 4 | sygnalizator optyczno-akustyczny | 2 |
| 5 | ekspander wejść | 1 |
| 6 | czujnik pasywnej podczerwieni | 7 |
| 7 | czujnik dualny | 1 |
| 8 | czujnik magnetyczny | 6 |
| 9 | ekspander KD + obudowa | 2 |
| 10 | czytnik kart | 2 |
| 11 | akumulator 7Ah/12V | 2 |
| 12 | przycisk wyjścia | 2 |
| 13 | przycisk ewakuacyjny | 2 |
| 14 | elektrozaczep+ramka | 2 |
|  | WYDZIAŁ SIECI WODOCIĄGOWEJ |  |
|  | ŁÓDŹ UL. POMORSKA 246a | PSW |
| LP | SSWIN | szt. |
| 1 | Centrala alarmowa Integra 128 | 1 |
| 2 | Manipulator INT-KLCD-GR | 2 |
| 3 | Ekspander wejść | 12 |
| 4 | Czujka IR 120C | 9 |
| 5 | Czujka RX 2000PC | 2 |
| 6 | Czujka LX 40 | 4 |
| 7 | Czujka magnetyczna | 18 |
| 8 | Czujka magnetyczna DC 2541 | 8 |
| 9 | Zasilacz buforowy 12V7Ah | 12 |
| 10 | Zasilacz buforowy 12V17Ah | 1 |
| 11 | Akumulator 12V7Ah | 12 |
| 12 | Akumulator 12V17Ah | 1 |
| 13 | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |
| 14 | Radiopowiadomienie Elmes RP 501 | 3 |
| LP | CCTV | szt. |
| 1 | Kamera + obiektyw + obudowa zewnętrzna | 12 |
| 2 | Rejestrator cyfrowy Exalto 8 kanałowy | 2 |
| 3 | Monitor kolorowy | 2 |
|  | ŁÓDŹ UL. CHMURNA 26 | PSW |
| LP | SSWiN | szt. |
| 1. | Centrala alarmowa | 1 |
| 2 | Manipulator | 2 |
| 3 | Zasilacz buforowy | 3 |
| 4 | Czujki | 11 |
| 5 | Sygnalizator | 1 |
| 6 | Akumulator EUROPOWER | 3 |
| LP | CCTV | szt. |
| 1 | Rejestrator IP | 1 |
| 2 | Klawiatura | 1 |
| 3 | Kamery IP | 11 |
| 4 | Zasilacz | 3 |
| 5 | Monitor LCD | 1 |

…………………………………

/ Podpis osoby uprawnionej/.